福墨职院实训〔2022〕1号

实验实训中心关于印发《福州墨尔本理工职业学院大型精密贵重仪器设备管理办法（试行）》的通知

各处（部、室）、各系（中心）：

为加强大型精密贵重仪器设备的管理，使其充分发挥作用，进一步提高使用效益，适应学校教学、科研工作发展的需要，按照教育部教高[2000]9号文件精神，结合我校实际，现修订《大型精密贵重仪器设备管理办法（试行）》。

附件：大型精密贵重仪器设备管理办法（试行）

实验实训中心

2022年3月10日

抄送：校领导，存档。

福州墨尔本理工职业学院实验实训中心 2022年 3月10日印发

附件

大型精密贵重仪器设备管理办法

- 为加强大型精密贵重仪器设备的管理，使其充分发挥作用，进一步提高使用效益，适应学校教学、科研工作发展的需要，按照教育部教高[2000]9号文件精神，特指定本管理办法。

- 大型精密贵重仪器设备的范围：

大型精密贵重仪器设备（以下简称贵重仪器设备）是指高精度、高价值及贵重、稀缺的教学、科研用仪器设备。单价（单台套价格）在人民币10万元（含）以上及贵重、稀缺的仪器设备为贵重仪器设备。

- 贵重仪器设备实行分级管理。大型、精密、贵重仪器设备由所在部门具体负责管理，由学校资产管理处负责对管理使用、维护保养、使用率、投资效益等进行定期考核。

- 贵重仪器设备，不论其经费来源如何，均属学校固定资产。通用的贵重仪器设备原则上要向全校开放使用。

- 凡购置贵重仪器设备必须由申请单位填写大型设备购置申请表（设备单台（套）价格大于10万的设备需要另外提供大型设备购置选型论证报告），经院校党政联席会议通过后，报学校资产管理处进行采购。

- 新采购仪器设备的安装、调试、验收等工作由学校资产管理处和实验实训室共同负责，必要时由相关专业的教师或技术人员配合执行。实验实训室在接收申购仪器设备后，至校资产管理处办理入库登记，建账、建卡。

- 贵重仪器设备必须有专人管理。大型、精密、贵重仪器设备必须选派业务能力较强，经过培训的技术人员专人管理，负责指导操作，检查校验、维护保养等工作。其他人员必须先进行技术培训，经考核合格后，方可上机操作使用仪器。每台贵重仪器设备都要有安全操作规程或使用注意事项，并摆放在醒目位置，若擅自或违反操作规程使用仪器，造成损坏或精度、性能下降，由使用人承担责任。

- 大型、精密、贵重仪器设备应做到精心维护，定期检修和检测，防止障碍性事故发生。若发生故障，专职技术人员不能排除，应及时报告实验实训室主任组织维修，填写使用记录及维修记录，详细记载使用及维修情况。

- 大型、精密、贵重仪器设备以“立足教学，服务科研”为原则，并在完成教学和科研任务的前提下，要积极参加校际和地区协作，开展对外技术服务。

- 贵重仪器设备的管理人员，必须根据本校学生的教学计划无条件优先保证教学任务的完成，并免收费用。

- 贵重仪器设备原则上不得借出及拆改解体使用。因功能开发、改造升级或研制新产品需拆改和分解时，须经实验实训室院分管领导批准。

- 贵重仪器设备的使用和管理实行考核制度和奖惩制度。

1.一年内不使用及利用率很低的贵重仪器设备，应查明原因，并对该类型设备进行调拨和作为积压物资处理。

2. 造成贵重仪器设备严重损坏者，可根据情节轻重，依法追究当事人的责任。

- 大型、精密、贵重仪器设备报损报废的规定：

1. 落后、主要部件或结构已经损坏、无零配件或维修费过高，确需报废的大型、精密、贵重仪器设备，要根据《国有资产处置暂行办法》的有关规定及时报损报废。

2. 报损报废的大型、精密、贵重仪器设备由实验实训室提交报废申请到校资产处，由校资产处组织有关专家进行技术鉴定，并提出技术鉴定报告和意见后，报主管校长审批。

3. 报废的大型、精密、贵重仪器应由实践教学管理科统一处理，各实验实训室未经许可不得自行拆卸和处理。