福墨职院实训〔2022〕6号

实验实训中心关于印发《福州墨尔本理工职业学院实验实训室消防安全管理制度》的通知

各处（部、处）、各系（中心）：

为贯彻国务院有关防火重点单位消防工作十项标准，健全各项消防安全制度，认真落实"谁主管，谁负责"的原则，结合我院具体情况，特制定本制度。

附件：福州墨尔本理工职业学院实验实训室消防安全管理制度

实验实训中心

2022年9月15日

抄送：校领导，存档。

福州墨尔本理工职业学院实验实训中心 2022年 9月15日印发

附件

福州墨尔本理工职业学院实验实训室消防安全管理制度

为贯彻国务院有关防火重点单位消防工作十项标准，健全各项消防安全制度，认真落实"谁主管，谁负责"的原则，结合我院具体情况，特制定本制度。

第一条 本院各实验实训室管理员为消防安全责任第一人，实验实训室的消防工作列入考核内容之一。

第二条 实验实训室管理人员或指导老师应对进入实验实训室的人员（学生）进行防火安全教育，了解实验实训中可能发生的危险和必要的安全常识，使他们能够了解和掌握实验实训室内水、电的阀门和灭火设备的位置以及安全出口等。实验实训过程中有关人员和实验实训指导老师不得随便离开实验实训室。

第三条 各种消防设备由实验实训室管理员专人保管，保持良好的使用状态，如发现短缺、失效应书面报告后勤与保卫处予以补充或更换，实验实训教师和实验实训室工作人员必须熟练使用实验实训室配备的消防器材，懂得相应器材的操作方法。

第四条 节假日期间使用实验实训室，应有教务处与实验实训中心批准手续和防范措施。

第五条 各实验实训大楼保持通道畅通，禁止堆放杂物。

第六条 实验实训室内严禁吸烟，火种要当场熄灭；每天下班前必须检查室内有无火种，切断电源，关闭水源和门窗。