福墨职院实训〔2024〕3号

实验实训中心关于印发《福州墨尔本理工职业学院实验实训室仪器设备维修管理办法》的

通知

各处（部、处）、各系（中心）：

为规范学校教学、科研仪器设备的维修管理，完善维修管理工作机制，提高仪器设备完好率和利用率，保障教学、科研工作的正常运行，根据学校的实际情况，特制定本办法。

附件：福州墨尔本理工职业学院实验实训室仪器设备维修管理办法

实验实训中心

2024年4月11日

抄送：校领导，存档。

福州墨尔本理工职业学院实验实训中心 2024年 4月11日印发

附件

# 福州墨尔本理工职业学院实验实训室仪器设备维修管理办法

    - 为规范学校教学、科研仪器设备的维修管理，完善维修管理工作机制，提高仪器设备完好率和利用率，保障教学、科研工作的正常运行，根据学校的实际情况，特制定本办法。

    - 维修原则

1. 本办法适用于学校内部教学、科研仪器设备。

2. 精密、贵重、大型设备以预防为主，设备管理人员对设备作随机监测，定期停机检查与维护。

3. 一般设备应对易损部件进行定期检修，使用前排除故障。

4. 维修工作应本着保质、节约原则，立足自修，采取校内维修与校外维修相结合的途径。

    - 维修工作职责

1. 认真贯彻执行学校设备仪器管理规章制度，保障教学科研工作正常运行。

2. 发现仪器设备损坏时，实验实训人员应及时向实验实训中心报告，填写《仪器设备维修申请表》，并配合实验实训室管理人员进行仪器设备维修，做到能修者及时修复；无法自修的仪器设备，可推荐维修单位，并上报实验实训室主任。

3. 无修复价值的，应由实验实训中心主任组织对报废处理的仪器设备技术鉴定，并提出处理意见，应经过学院分管领导的批准。

    - 仪器设备正常损坏的维修程序

1. 保修期内的仪器设备维修，由实验实训室负责人联系供货厂商进行保修，设备管理人员负责维修后的验收。

2. 保修期外的仪器设备维修，首先立足于自修；无法实现自修的，由实验实训室统一负责组织校外维修，维修过程中设备使用者应予以配合，维修后由实验实训室验收；维修费用依照实验实训室丢失及损坏赔偿办法执行，原则上由设备损坏者自行承担。

3. 维修与设备管理人员应对维修的所有仪器设备做好记录工作，精密大型仪器设备单独做好维修记录并存档。

五、 本办法自发布之日起施行。