福墨职院实训〔2025〕2号

实验实训中心关于印发《福州墨尔本理工职业学院实验实训室安全应急预案》的通知

各处（部、处）、各系（中心）：

为进一步加强实验实训室安全管理，防患于未然，杜绝安全事故发生，全力确保实验实训室安全，维持正常教学与生活秩序，防止和处置突发事件，特制订本应急预案。

附件：福州墨尔本理工职业学院实验实训室安全应急预案

实验实训中心

2025年3月26日

抄送：校领导，存档。

福州墨尔本理工职业学院实验实训中心 2025年 3月26日印发

附件

福州墨尔本理工职业学院实验（训）室安全

应急预案

为进一步加强实验实训室安全管理，防患于未然，杜绝安全事故发生，全力确保实验实训室安全，维持正常教学与生活秩序，防止和处置突发事件，特制订本应急预案。

一、指导思想

根据"安全第一，预防为主"的原则，保障实验实训室工作人员安全，促进实验实训室各项工作顺利开展，防范安全事故发生。对因实验实训室而引发的灾害性事故的发生，具有充分的思想准备和应变措施，做好事故发生后补救和善后工作，确保实验实训室在发生事故后，能科学有效地实施处置，切实有效降低和控制安全事故的危害。

二、制定依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《高等学校实验室安全规范》

3.《福州墨尔本理工职业学院实验实训室管理办法》

三、组织机构及职责

应急领导小组：由主管院长任组长，后勤与安全工作处处长、实验实训中心主任、现代教育技术中心主任任副组长，负责统一指挥应急处置工作。

实验实训室安全员：负责日常安全检查、隐患整改及初期事故处置。

师生职责：实验实训指导教师需全程监督学生操作，学生须严格遵守安全规程。

四、应急原则

生命至上：先救人，后救物。

快速响应：先控制，后处理。

及时报告：先报告，后详查。

科学处置：优先使用专业设备，禁止盲目施救。

五、应急措施

（一）火灾事故预案

1.预防措施：

（1）严禁在实验实训室内吸烟、使用明火。

（2）定期检查消防设施（灭火器、消防栓），确保完好有效。

2.处置流程：

（1）初期火情：立即使用灭火器或消防沙扑灭，同时切断电源。

（2）火势失控：迅速疏散人员至安全区域，拨打119并报告后勤与安全工作处（电话：83761993）。

（3）注意事项：禁止组织学生参与灭火，确保疏散通道畅通。

（二）用电安全预案

1.学生在实验实训室进行实验实训时，课前都要进行相关的安全教育。应重视加强学生安全意识教育，实验实训指导教师和管理员要经常提醒学生时刻注意人身、财产安全。

2.若出现触电事故，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。分析漏电的程度，如果较为严重，在切断电源后，马上通知学校电工处置，并指挥学生离开现场。

3.学生在实验实训过程中，实验实训指导教师和管理员应加强现场的巡查，对于发现糊焦味、冒烟、明火等异常情况，要及时关断电源查出故障原因及时处理，以免故障扩大导致安全事故。

（三）盗窃事故应急预案

1.发现实验实训室物品失窃事故后，及时向实验实训中心及后勤与安全工作处报告。

2.在保卫人员到来前，安排人员保护好案发现场。

3.认真做好被盗物品的登记工作。

4.根据被盗物品的数量和价值，经请示后配合后勤与安全工作处向公安机关报案。

5.积极协助公安人员勘察现场，为侦破案件提供有利条件。

六、应急联络与报告

校内电话：后勤与安全工作处（83761993）、实验实训中心（83761860）。

紧急电话：火警119、急救120、报警110。

报告要求：事故发生后10分钟内口头报告，24小时内提交书面报告。

七、责任追究

对瞒报、谎报、处置不当导致事故扩大的，依规追究相关人员责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。